| Башκортостан Республикаһы Салауат районы муниципаль районының Әлкә ауыл Советы ауыл биләмәһе Хакимиэте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452481, Әлкә ауылы, Ќуласа урамы, 6 тел. 2-65-71, 2-65-47 |  | 452481, с.Алькино, ул.Кольцевая, 6 тел. 2-65-71, 2-65-47 |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2023 года № 49

Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Алькинский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2023-2024 годы и Правил учета и  проверки наружного противопожарного водоснабжения

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 24.09.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемых для пожаротушения на территории сельского поселения Алькинский  сельсовет, предупреждения пожаров и гибели на них людей, Администрация сельского поселения Алькинский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План мероприятий по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Алькинский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2022-2023 годы (приложение № 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Алькинский  сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от их форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - Уточнять перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести учет их количества и технического состояния;

  - Определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

  - Принимать незамедлительные меры по устранению недостатков в системе наружного противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации, детальной, контрольной проверок;

  - Оборудовать все источники наружного противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Свод Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», раздел «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

  - Восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

  - Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

  - В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

- Довести данное Постановление до всех заинтересованных лиц.

- Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Алькино ул.Кольцевая дом 6 и разместить на информационном сайте Администрации сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: http://cp-alkino.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения                                      А.А.Гайнетдинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Алькинский

сельсовет МР Салаватский район №49

от 02 октября 2023 г

# План мероприятий

по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Алькинский сельсовет на 2023-2024 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести общую инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения | Глава администрации добровольный пожарный (по согласованию) | октябрь 2023 года |
| 2. | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории сельского поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | администрация сельского поселения, представитель ПСЧ 88(по согласованию) | постоянно |
| 3. | Установка гидрантов на водопроводных сетях в поселках в количестве, обеспечивающем их пожарную безопасность | администрация Новогригорьевског о сельсовета | 2022-2023 годы |
| 4. | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к водонапорным башням с.Алькино, д.Новые Каратавлы, д.Юлаево, д.Юнусово | администрация сельского поселения | ежегодно в весенне- летний период |
| 5. | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорных башнях | представитель ПСЧ 88(по согласованию), администрация сельского поселения | Два раза в год (апрель, октябрь) |
| 6. | Проведение испытаний водонапорных сетей на водоотдачу | представитель ПСЧ 88(по согласованию), администрация сельского поселения | ежегодно (в апреле и сентябре) |
| 7. | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов | администрация сельского поселения | ежегодно |
| 8. | Проведение работ по установке и восполнению утраченных указателей пожарных гидрантов | администрация сельского поселения | Октябрь 2023 г |
| 9. | Подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне- летний и осенне-зимний периоды | администрация сельского поселения | ежегодно |
| 10. | Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от их форм собственности, рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря | администрация сельского поселения | ежегодно |
| 11. | Капитальный ремонт водонапорной башни в д.Юлаево | администрация сельского поселения | Май 2024 г |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Алькинский

сельсовет МР Салаватский район №49

от 02 октября 2023 г

# Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Алькинский сельсовет

- Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан и обязательны для исполнения всеми руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

  - Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

  - Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

  - Пожарно-спасательная часть №89 ​32 пожарно-спасательный отряд ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

  - Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечиваются проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне- летний и осенне-зимний периоды.

  - Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

  - Свободный напор в сети наружного противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 5 м.

  - Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии

«сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

  - Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

  - В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов – повысителей должен определяться инструкцией.

  - Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

  - Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

  - Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверки их работоспособности.

- Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

  - Предприятия, организации обязаны вести учет и проводить плановые совместные с ПСЧ №89 проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их собственниками совместно с представителем ПСЧ №89 проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка	наружного	противопожарного	водоснабжения проводится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

  - При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие	проруби	при	отрицательной	температуре	воздуха	(для открытых водоемов).

  - При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром – состояние несущих конструкций.

  - При проверке водонапорных башен проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к водонапорной башне;

- наличие патрубка с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой.

  - при проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

  - Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

  - Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

  - для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы администрации создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, пожарной охраны и территориального отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения.

  - Комиссия путем	детальной проверки	каждого	водоисточника уточняет:

- вид,	количество	и	состояние	источников	наружного противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

  - все гидранты проверяются на водоотдачу.

  - По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

  - Лица, в собственности которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности провести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

  - Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местным территориальным отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан.

  - Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

  - Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в собственности которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию сельского поселения Алькинский сельсовет и ПСЧ №89 о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

  - После реконструкции водопровода проводится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

  - Ежегодно в октябре – ноябре лица, в собственности которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят

подготовку наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести	очистку	от	снега	и	льда	подъездов	к	пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

  - В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.